台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 數位水平尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | DEVON大有(9405) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | TM15 |  |  | 允差 |  |  |  | ±5% |  |
| 精度 |  | 0.1∘ |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務單位 |  |
| 校驗類別 |  | ▇內校 □外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2021/9/2 | - | 新購入 |  |  | OK |  | 劉威君 |  | 2024/9/2- |  |
| 2022/5/11 | - | 內校 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023/5/11 |  |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2021/9/2 | 劉威君 |  | 新購入 | 蔡正新 |  | 廠務單位 |  |  |  |  |
| 2023/7/25 |  |  |  |  |  |  |  | 轉工具 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17