## 樹八廠 2025.10.08 免校報廢明細表
台灣福祉科技有限公司 【免校報廢】儀器一覽表(樹八廠) (Instrument Index Sheet (Factory: Shuba))
製表日期 : 2025 / 10 /08
項次 | 編號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 汰換週期 | 校驗類別 | 校驗週期 | 下次校正日期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | NA | NA | 廠務單位 | 存放改高區。2025/7/25已報廢。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | 五年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | 五年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2014-12-22 | 十年 | □內■外□免 | 三年改一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅 2025年七月報廢。
8 | SM07 | 三用電錶+B10:C14B10:C15 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | 一年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 已報廢
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | 三年 | ■內□外□免 | NA | NA | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2018-03-23 | 六年 | ■內□外□免 | 一年 | 2026-07-14 | 廠務單位 | 江冠毅
11 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 品管 | 報廢
12 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
13 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
14 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺 7/25轉資產
15 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八 7/25轉資產
16 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | 二年 | □內□外■免 | 二年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺
17 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | 二年 | □內□外■免 | 二年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
18 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 7/25轉工具
19 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺轉資產
20 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | 1900-02-11 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗 轉工具
21 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺 7/25轉資產。
22 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 黃裕文 7/25轉工具。
23 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
24 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 吳韋志 7/25轉工具。
25 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 黃裕文 7/25轉工具。
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | 鄭秉喻 | [6 empty] | 製表:黃嘉鈺

## 樹八廠 202510.08校正
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) (Instrument Index Sheet (Factory: Shuba))
製表日期 : 2026 / 01 /07
項次 | 編號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 汰換週期 | 校驗類別 | 校驗週期 | 下次校正日期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2019-02-27 | 十年 | □內■外□免 | 三年 | 2028-09-16 | 品管 | 黃嘉鈺
2 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2019-02-27 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-09 | 品管 | 黃嘉鈺
3 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2019-02-25 | 十年 | □內■外□免 | 三年 | 2028-09-16 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
4 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2020-02-07 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-09 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
5 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2020-06-23 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-16 | 品管 | 黃嘉鈺
6 | SM25 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2022-07-07 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 李誼裕
7 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 型號：6474470 序號：2101233998 | 2021-07-12 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 2024.9.4報告到期
8 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2022-06-02 | 十年 | □內■外□免 | 五年 | 2026-07-14 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
9 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2022-06-08 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-09 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
10 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2023-06-15 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-16 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
11 | SM36 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 4.3-21.4kg-cm 型號：6474470 序號：2101233982 | 2021-07-12 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 原本土城廠編號TM12
12 | SM37 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2023-06-15 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-16 | 品管 | 土城廠編號TM40 黃嘉鈺 2023/6/15新購
13 | SM38 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 資產轉入TM29 李誼裕
14 | SM39 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 資產轉入TM30 李誼裕
15 | SM40 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 資產轉入TM31 謝宗憲
16 | SM41 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 廠務單位 | 資產轉入TM33 王培樺
17 | SM42 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2026-09-11 | 品管 | 資產轉入TM34 黃嘉鈺
18 | SM43 | 微電流 交直流鉤錶 | PROV (泰儀電子) | EN 61010-2-032 CAT II 600V CAT III 300V | 2025-05-16 | 十年 | □內■外□免 | 五年 | 2030-05-16 | 品管 | 黃嘉鈺代保管，為開發組用
19 | SM44 | 游標卡尺 | Mitutoyo | S/N.2410788 C/N.530-114 | 2026-01-07 | 三年 | □內■外□免 | 一年 | 2027-01-07 | 廠務單位 | 黃嘉鈺
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | [7 empty] | 製表: