## 樹八廠 2024.11.07 (新碼啟用版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) (Instrument Index Sheet (Factory: Shuba))
製表日期 : 2025 / 5 /16
項次 | 編號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 汰換週期 | 校驗類別 | 校驗週期 | 下次校正日期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | NA | NA | 廠務單位 | 存放改高區。7/25已報廢。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | 五年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | 五年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | 二年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM07 | 三用電錶+B10:C14B10:C15 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | 一年 | □內□外■免 | NA | NA | 廠務單位 | 已報廢
8 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2014-12-22 | 十年 | □內■外□免 | 三年改一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | 三年 | ■內□外□免 | NA | NA | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2018-03-23 | 六年 | ■內□外□免 | 一年 | 2025-06-11 | 廠務單位 | 江冠毅
11 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2019-02-27 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-12 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2019-02-27 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 品管 | 報廢
14 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
15 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
16 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2019-02-25 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-12 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2020-02-07 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2020-06-23 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-11 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺 7/25轉資產
20 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八 7/25轉資產
21 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | 二年 | □內□外■免 | 二年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺
22 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | 二年 | □內□外■免 | 二年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
23 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 7/25轉工具
24 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺轉資產
25 | SM25 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2022-07-07 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-04-02 | 廠務單位 | 李誼裕
26 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 型號：6474470 序號：2101233998 | 2021-07-12 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 2024.9.4報告到期
27 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | 1900-02-11 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗 轉工具
28 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺 7/25轉資產。
29 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 品管 | 黃嘉鈺 黃裕文 7/25轉工具。
30 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | 一年 | □內□外■免 | 一年 | NA | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
31 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 吳韋志 7/25轉工具。
32 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | 一年 | □內■外□免 | 一年 | NA | 廠務單位 | 黃裕文 7/25轉工具。
33 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2022-06-02 | 六年 | ■內□外□免 | 一年 | 2025-06-11 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2022-06-08 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2023-06-15 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-13 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
36 | SM36 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 4.3-21.4kg-cm 型號：6474470 序號：2101233982 | 2021-07-12 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 原本土城廠編號TM12 謝宗憲
37 | SM37 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2023-06-15 | 五年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-13 | 品管 | 土城廠編號TM40 黃嘉鈺 2023/6/15新購
38 | SM38 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 資產轉入TM29 李誼裕
39 | SM39 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 資產轉入TM30 李誼裕
40 | SM40 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 資產轉入TM31 謝宗憲
41 | SM41 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 廠務單位 | 資產轉入TM33 王培樺
42 | SM42 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK | 2024-09-09 | 十年 | □內■外□免 | 一年 | 2025-09-09 | 品管 | 資產轉入TM34 黃嘉鈺
43 | SM43 | 微電流 交直流鉤錶 | PROV (泰儀電子) | EN 61010-2-032 CAT II 600V CAT III 300V | 2025-05-16 | 十年 | □內■外□免 | 五年 | 2030-05-16 | 品管 | 黃嘉鈺代保管，為開發組用
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | [7 empty] | 製表:黃嘉鈺

## 樹八廠 2024.7.31 (新碼啟用版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) (Instrument Index Sheet (Factory: Shuba))
製表日期 : 2024 / 8 /21
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 存放改高區。7/25已報廢。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM07 | 三用電錶+B10:C14B10:C15 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-11-21 | □內■外□免 | 三年改一年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
11 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
15 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
16 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺 7/25轉資產
20 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八 7/25轉資產
21 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
22 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
23 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 7/25轉工具
24 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺轉資產
25 | SM25 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2025-04-02 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 李誼裕
26 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm 型號：6474470 序號：2101233998 | 2024-10-06 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 2024.9.4報告到期
27 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗 轉工具
28 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺 7/25轉資產。
29 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 黃裕文 7/25轉工具。
30 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
31 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 吳韋志 7/25轉工具。
32 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 黃裕文 7/25轉工具。
33 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2024-07-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
36 | SM36 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 4.3-21.4kg-cm 型號：6474470 序號：2101233982 | 2024-05-03 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 原本土城廠編號TM12 謝宗憲
37 | SM37 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 土城廠編號TM40 黃嘉鈺 2023/6/15新購
38 | SM38 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK |  | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 資產轉入TM29
39 | SM39 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK |  | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 資產轉入TM30
40 | SM40 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK |  | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 資產轉入TM31
41 | SM41 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK |  | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 資產轉入TM33
42 | SM42 | 扭力扳手 | KANON | N50QLK |  | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 資產轉入TM34
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | [6 empty] | 製表:黃嘉鈺

## 樹八廠 113.1.18 (新碼啟用版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) (Instrument Index Sheet (Factory: Shuba))
製表日期 : 2024 / 4 /12
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 存放改高區。7/25已報廢。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM07 | 三用電錶+B10:C14B10:C15 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-11-21 | □內■外□免 | 三年改一年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
11 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
15 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
16 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺 7/25轉資產
20 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八 7/25轉資產
21 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
22 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月報廢。
23 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 7/25轉工具
24 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺轉資產
25 | SM25 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2025-04-02 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 李誼裕
26 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm 型號：6474470 序號：2101233998 | 2024-10-06 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 2024.9.4報告到期
27 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗 轉工具
28 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺 7/25轉資產。
29 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 黃裕文 7/25轉工具。
30 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
31 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 吳韋志 7/25轉工具。
32 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 黃裕文 7/25轉工具。
33 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2024-07-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
36 | SM36 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 4.3-21.4kg-cm 型號：6474470 序號：2101233982 | 2024-05-03 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 原本土城廠編號TM12 謝宗憲
37 | SM37 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 原本土城廠編號TM40 黃嘉鈺 2023/6/15新購
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | [6 empty] | 製表:黃嘉鈺
土城廠
12 | TM12 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 4.3-21.4kg-cm 型號：6474470 序號：2101233982 | 2024-05-03 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 原本土城廠編號 謝宗憲
40 | TM40 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購

## 樹八廠 113.9.11 (新碼啟用版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠)
製表日期 : 2023 / 10 /16
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 存放改高區。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM07 | 三用電錶 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-01-22 | □內■外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
11 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
15 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
16 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2024-09-22 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2024-09-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺
20 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八
21 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林工具。
22 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林工具。
23 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
24 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
25 | SM25 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺 2022.7.7轉李誼裕
26 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm 型號：6474470 序號：2101233998 | 2024-10-06 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 2024.9.4報告到期
27 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗
28 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺
29 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
30 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
31 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 吳韋志
32 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 黃裕文
33 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2024-07-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
36 | SM36
37 | SM37
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | [6 empty] | 製表:黃嘉鈺
土城廠
12 | TM12 | 扭力板手 | FULLER | 6474470/4.3-21.4kg-cm | 2024-05-03 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 原本土城廠編號 蔡正新(3/8"*5-25Nm)
40 | TM40 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購

## 樹八廠 112.05.25 (新碼啟用版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠)
製表日期 : 2023 / 6 / 20
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註
1 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 存放改高區。
2 | SM02 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 已報廢。
3 | SM03 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 改高區 2023.5月轉資產。
4 | SM04 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | SM05 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | SM06 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | SM07 | 三用電錶 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-01-22 | □內■外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
9 | SM09 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2024-11-15 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 吳俊緯 2023.5月轉樹林工具。
10 | SM10 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入 江冠毅
11 | SM11 | 塊規 |  | 10mm | 2023-07-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | SM12 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | SM13 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | SM14 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
15 | SM15 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅 2023.5月轉樹林資產。
16 | SM16 | 塊規 |  | 10mm | 2023-07-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | SM17 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2023-07-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | SM18 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | SM19 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺
20 | SM20 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 原在土城品檢用 112/5/25轉回樹八
21 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林工具。
22 | SM22 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林工具。
23 | SM23 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
24 | SM24 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
25 | SM25 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺 2022.7.7轉李誼裕
26 | SM26 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm 型號：6474470 序號：2101233998 | 2023-09-13 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅
27 | SM27 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗
28 | SM28 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 黃嘉鈺
29 | SM29 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
30 | SM30 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺 2023.5月轉樹林資產。
31 | SM31 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 吳韋志
32 | SM32 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 黃裕文
33 | SM33 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | SM34 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2024-07-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | SM35 | 特級捲尺 | KDS株式會社 | JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m | 2024-06-15 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 2023/6/15新購
36 | SM36
37 | SM37
註：(樹八廠)2022年前儀器編號前兩碼為「M0」，2023新版編碼轉換工具編號前兩碼為「SM」
核准: | 劉威君 | [5 empty] | 製表:黃嘉鈺

## 樹八廠 111.12.01 (舊碼最終版)
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠)
變更日：2022/12/01
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註
1 | M001 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 存放改高區。
2 | M002 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入
3 | M003 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入
4 | M004 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | M005 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | M006 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | M007 | 三用電錶 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | M008 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-01-22 | □內■外□免 | 三年 | 廠務單位 江冠毅 | 108/12/06自土城廠移入
9 | M009 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2025-11-02 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 吳俊緯
10 | M010 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | □內□外■免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入
11 | M011 | 塊規 |  | 10mm | 2023-07-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
12 | M012 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
13 | M013 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | M014 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-03 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅
15 | M015 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅
16 | M016 | 塊規 |  | 10mm | 2023-07-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
17 | M017 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2023-07-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
18 | M018 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
19 | M019 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺
20 | M020 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2022-11-04 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 至土城品檢用 林嘉檠
21 | M021 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺
22 | M022 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺
23 | M023 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
24 | M024 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2023-07-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
25 | M025 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺 2022.7.7轉李誼裕
26 | M026 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm 型號：6474470 序號：2101233998 | 2023-09-13 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅
27 | M027 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2023-07-26 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗
28 | M028 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2023-07-25 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 借至土城廠
29 | M029 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
30 | M030 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺
31 | M031 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 吳韋志
32 | M032 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2023-08-24 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 黃裕文
33 | M033 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | M034 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2023-06-10 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
35 | M035
36 | M036
37 | M037

## 空白表單V01
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(○○廠)
變更日：
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 存放地點 | 備 註
105/12/01 V01.TB-T16

## 外校清單
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) 外校清單
製表日：2022/07/07
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註 | 外校時間 | 數量
1 | M011 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
2 | M012 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
3 | M016 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
4 | M017 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
5 | M018 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2022-05-31 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
6 | M019 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2022-01-13 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺
7 | M023 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-03-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 林嘉檠
8 | M024 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
9 | M025 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
10 | M026 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm | 2022-07-12 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅
11 | M027 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-08-16 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗
12 | M028 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2022-08-18 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 林嘉檠
ps：2021年5月25日送外校，生產部少一支扭力鈑手，待找到後後補外校。
109/06/02 V02.TB-T16

## 外校清單 說明
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) 外校清單-第一批
製表日：2022/07/07
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註 | 外校時間 | 數量
1 | M011 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
2 | M012 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
3 | M016 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺
4 | M017 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺
5 | M018 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2022-05-31 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺
6 | M019 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2022-01-13 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺
7 | M023 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-03-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 林嘉檠
8 | M024 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
9 | M025 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺
10 | M026 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm | 2022-07-12 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅
11 | M027 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-08-16 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗
12 | M028 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2022-08-18 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 林嘉檠
說明：
109/06/02 V02.TB-T16

## 儀器一覽表(樹八廠) 外校清單
台灣福祉科技有限公司 儀器一覽表(樹八廠) 外校清單
變更日：2022/7/19
項 次 | 編 號 | 名 稱 | 廠 牌 | 型式/規格 | 購入/下次校正日期 | 校驗類別 | 校驗/汰換週期 | 保管單位 | 備 註 | 今年預計外校時間
1 | M001 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 530-115/300mm | 2022-11-03 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 黃德生 | 第二批 10月
2 | M002 | 角尺 | HOL | 10cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入
3 | M003 | 角尺 | HOL | 15cm | 2023-03-24 | □內□外■免 | 五年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入
4 | M004 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
5 | M005 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2020-11-09 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 108/12/06自樹林廠移入 1/13淘汰
6 | M006 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2018-11-02 | □內□外■免 | 二年 | 廠務單位 | 已報廢
7 | M007 | 三用電錶 | DHA | DMM-85 | 2017-04-28 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 已報廢
8 | M008 | 扭力板手 | TOHNICHI | QL50N-MH | 2024-01-21 | □內■外□免 | 三年 | 廠務單位 江冠毅 | 108/12/06自土城廠移入
9 | M009 | 角度規 | SHINWA | NO19 | 2021-11-15 | ■內□外□免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入
10 | M010 | 數位水平尺 | DEVON | 9405 | 2021-03-23 | □內□外■免 | 三年 | 廠務單位 | 108/12/06自土城廠移入
11 | M011 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
12 | M012 | 角度塊規 |  | 30∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
13 | M013 | 數位電錶 | KILTER | 249A | 2020-02-03 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 報廢
14 | M014 | 電子吊秤 | 安和衡器 | AHT-II-500 | 2021-03-03 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅
15 | M015 | 電子秤 | 安和衡器 | FWG-500kg | 2021-03-02 | □內□外■免 | 一年 | 廠務單位 | 產品部開發用 江冠毅
16 | M016 | 塊規 |  | 10mm | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 108/12/06自土城廠移入 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
17 | M017 | 角度塊規 |  | 45∘ | 2022-05-28 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 109/6/3自土城廠移入 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
18 | M018 | 精密R規 | Mitutoyo | 186-110 | 2022-05-31 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
19 | M019 | 指針盤式扭力鈑手 | Mitutoyo | 700 TOK | 2022-01-13 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購109.9.10 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
20 | M020 | 游標卡尺 | Mitutoyo | NO.530-119 | 2022-11-04 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 至土城品檢用 林嘉檠 | 第二批 10月
21 | M021 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺
22 | M022 | 捲尺 | 本成五金 | 5.5m | 2023-01-25 | □內□外■免 | 二年 | 品管 | 黃嘉鈺
23 | M023 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-03-29 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 林嘉檠 | 第一批 2022.7月
24 | M024 | 扭力板手 19012755 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺 | 第一批 2022.7月
25 | M025 | 扭力板手 19012759 | KANON | N50QLK | 2022-05-27 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 2020在土城撿到的 黃嘉鈺 2022.7.7轉李誼裕 | 第一批 2022.7月
26 | M026 | 標準型雙向扭力扳手 | FULLER | 3/8"*5-25Nm | 2022-07-12 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 專屬SIETNTA 使用 江冠毅 | 第一批 2022.7月
27 | M027 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 規格：200mm | 2022-08-16 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.8.16 郭文宗 | 第一批 2022.7月
28 | M028 | 附錶扭力扳手 | 東日 | 型式：DB200NS | 2022-08-18 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.8.18 林嘉檠 | 第一批 2022.7月
29 | M029 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-8"CSX 序號：09416378 規格：200mm | 2022-11-05 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 新購2021.11.05 黃嘉鈺 | 第二批 10月
30 | M030 | 數位電錶 |  | KILTER/249A | 2021-12-01 | □內□外■免 | 一年 | 品管 | 新購2021.12.01 黃嘉鈺
31 | M031 | 數位式游標卡尺 | Mitutoyo | 型號：CD-6"CSX 序號：07415234 規格：150mm | 2021-09-02 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.9.2 吳韋志 | 第二批 10月
32 | M032 | 數位式游標卡尺 | MITUTOYO | 300mm | 2021-09-02 | □內■外□免 | 一年 | 廠務單位 | 新購2021.9.2 黃裕文 | 第二批 10月
33 | M033 | 數位水平尺 | DEVON大有 | 300mm | 2024-06-02 | ■內□外□免 | 二年 | 品管 | 新購2022.6.2 黃嘉鈺
34 | M034 | 角度塊規 | 台灣福祉 | 14˚ | 2023-06-10 | □內■外□免 | 一年 | 品管 | 福祉自製2022/6/8送外校檢驗黃嘉鈺
說明外校：
一.為何未於校正日前校正呢?
其因：1.儀器校正時間點太零散。
2.新購儀器未確實回報品保造成實際登錄及校正時間點的誤差。
3.需考量替代性，不能全數一起送出。
4.新儀器臨時的外校、正內校設定。
二、處理方式：
1.目前設定一年外校兩次分兩批，時間約在6月與11月前完成。
2.重新整理外校時間，盡可能集中統一與分批設定校正時間。
3.再次告知-生產、產品單位，添購儀器需先由品保登錄以利管理儀器。