台灣福祉科技有限公司

品質檢驗紀錄表(建築物無障礙設施)

(FQC Checklist Building Accessibility-LIFT))

客戶:                                                訂單編號：

設備序號:

|  | 項 | 項目 |  |  | 檢查內容 |  |  |  | 初檢 | 複查 |  | 不合格原因說明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 電控箱 |  |  | 電控箱是否接線鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 升降機平台清潔 |  |  | 檢查升降機是否髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 升降機升起平穩 |  |  | 升降機上升是否搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 大小檔板平穩 |  |  | 大小檔板放下是否蹺起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 升降機無異音 |  |  | 放下上收皆無磨擦音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 維修空間 |  |  | 左右兩邊維修空間是否至少有10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 服務鈴 |  |  | 服務鈴高度是否有達90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 輪椅標示&服務鈴標示 |  |  | 檢查是否在明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 輪椅迴轉空間 |  |  | 檢查空間是否有150cm直徑圓範圍可以使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 升降機放下水平 |  |  | 下放輪椅平台區域及升降機下方空間區域，需同一水平，地面平整有無高低落差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 升降機上的標示 |  |  | 檢查升降機各部機件標示與公司貼紙黏貼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 升降機的緊急開關 |  |  | 檢查升降機緊急開關是否作動正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 升降機機組件潤滑 |  |  | 檢查升降機機組件是否有上油潤滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 升降機帆布套 |  |  | 檢查是否有帆布套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 手動操作(洩壓) |  |  | 檢查升降機手動洩壓是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 手動操作(上升) |  |  | 檢查升降機手動幫浦是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢: |  |  |  | 工程改善: |  |  | 品管複查: |  |  |  | 成品完成: |  |  |