台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 附錶扭力扳手 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | 東日/DB200NS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | SM28 |  |  | 允差 |  |  |  | ±3% |  |
| 精度 |  | 0.5N.m |  |  | 保管單位 |  |  |  | 品管-林嘉檠 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗單位 | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2021.8.18 | - | 新購 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2022.8.18 |  |
| 2022.7.25 |  | CLG11842-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023.7.25 | TAF |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2023.7.25 | 黃嘉鈺 |  | 品保 | 陳郁嫺 |  | 總務 |  | 轉資產 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17