中央空調系統定期檢查紀錄表

編號：  E019

設備名稱/位置：   中央空調 / 樹八廠                                  檢查日期:    年    月

| 項次 | 檢查內容及方法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 室內之外氣或換氣口是否正常供風或排風 |  |  |  |
| 2 | 空調出風與回風口是否保持清潔且無水漬 |  |  |  |
| 3 | 空調回風口鄰近區域是否無堆置物品或垃圾 |  |  |  |
| 4 | 空調出風口、回風口是否無異音 |  |  |  |
| 5 | 空調系統過濾網是否乾燥、清潔 |  |  |  |
| 6 | 空調系統過濾網是否無破損或鏽蝕 |  |  |  |
| 7 | 空調系統風扇機組是否無鏽蝕或髒污 |  |  |  |
| 8 | 空調系統內部設備是否乾淨、排水功能正常 |  |  |  |
| 9 | 空調系統機械運轉是否無異音 |  |  |  |
| 10 | 空調系統冷凝水盤是否無積水、鏽蝕 |  |  |  |
| 11 | 空調通風系統風門裝置是否定期檢查維護 |  |  |  |
| 12 | 空調系統感測器與控制器是否定期檢查維護 |  |  |  |
| 13 | 空調通風系統風管保溫材料是否無破損 |  |  |  |
| 14 | 空調通風系統通閥是否定期檢查維護 |  |  |  |
| 15 | 空調通風系統設備安裝狀態是否定期檢查維護(如腳架、膨脹螺栓、固定螺絲、地基、墊圈等) |  |  |  |
| 16 | 空調通風系統冷媒設備是否定期檢查維護(如冷媒高低壓、馬達高阻、冷媒過濾器、傷痕、腐蝕、變形、磨耗、絕緣材料剝落或脫落、閥件、凸緣、旋塞等) |  |  |  |
| 17 | 保護裝置是否定期檢查維護(如過電流、過溫、斷水、液 位或風壓開關等) |  |  |  |
| 18 | 風管內部是否定期進行除塵與消毒等清潔或更新 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |

廠務：                                         檢查人員：