台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 標準型雙向扭力扳手(2101233982) |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | FULLER/ 6474470/4.3-21.4kg-cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | TM12 |  |  | 允差 |  |  |  | ±5.0% |  |
| 精度 |  | <+/-1.0%@20℃ |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務單位 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗單位 | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2021.7.12 | FULLER | 新購 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2022.7.12 | 專屬SIETNTA 使用 |
| 2022/4/11 | 昭俐CLC | CLG04882-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023/4/11 |  |
| 2023/5/03 | 昭俐CLC | CLG06341-112 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2024/5/3 |  |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2021/7/12 | 新購 |  | 新購 | 蔡正新 |  | 廠務單位 |  |  |  |  |

105/12/01V01. TB-T17