台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 游標卡尺 |  |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | MITUTOYO/300mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | TM21 |  |  |  | 允差 |  |  |  | 原5% 2022.8.31調整為±0.1mm |  |  |
| 精度 |  | 0.01mm |  |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務單位 |  |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■外校 |  |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |  |
|  |  | □免校 |  |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  | 完成日 | 維修單位／人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 |  | 備註 |
| 2021/9/2 |  | 新購入 |  |  |  | OK |  | 劉威君 |  | 2022/9/2 |  |  |
| 2022/5/19 |  | 內校 |  |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2022/11/19 |  | 送外校 |
| 2022/8/24 | CLC | CLL6290-111 |  |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023/8/24 |  |  |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 |  | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |  |
| 2021/9/2 | 劉威君 |  | 新購入 |  | 謝元翔 |  | 廠務單位 |  |  |  |  |  |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm, 若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/7/25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉工具 |  |  |  |

105/12/01V01. TB-T17