台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 數位電錶 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | KILTER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | M007 |  |  | 允差 |  |  |  | ±1.5%+5dgts |  |
| 精度 |  | 1mV |  |  | 保管單位 |  |  |  | 生產部 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 □外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | - |  |
|  |  | ▇免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | 一年 |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 109.2.7 | CLC | CLV07246-109 |  |  | OK |  | 劉威君 |  | 110.2.6 | 新購 |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17