台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 角度規 |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | SHINWA-NO19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | SM09 |  | 允差 |  |  |  | ±5% |  |
| 精度 |  | 1° |  | 保管單位 |  |  |  | 產品部 |  |
| 校驗類別 |  | ■內校 □外校 |  | 校驗週期 |  |  |  | 三年 |  |
|  |  | □免校 |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 驗 日 | 校驗單位 | 校驗內容 |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 106.11.15 | 無 | 汰換 |  | OK |  | 江冠毅 |  | 107.11.15 | - |
| 107.11.15 | 內部 | 30∘、45∘ |  | OK |  | 江冠毅 |  | 110.11.15 | - |
| 110.11.15 | 內部 | 30∘、45∘ |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 113.11.15 | - |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2019/12/9 | 江冠毅 | 工程部 | 鄧力鋼 |  | 工程部 |  | 土城廠遷移樹八廠 |  |  |
| 2022/11/2 | 江冠毅 | 廠務部 | 吳俊緯 |  | 廠務部 |  |  |  |  |
| 2023/5/24 |  |  |  |  |  |  | 轉工具 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17