台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  |  | 捲尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | 5.5M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | M006 |  |  | 允差 |  |  |  |  |  |
| 精度 |  |  | 0.1cm |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務部-樹八廠 |  |
| 校驗類別 |  |  | ■內校 □外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 免校 |  |
|  |  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | 三年 |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 |  | 校驗單位 | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 外校報告 NO. |
| 104.10.28 |  | 無 | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 105.10.28 | 無 |
| 105.11.04 |  | 無 | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 106.11.04 | 無 |
| 106.11.09 |  | 無 | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 107.11.09 | 無 |
| 107.11.09 |  | 無 | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 110.11.09 | 無 |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2019/12/06 |  | 黃德生 |  | 工程部 | 黃德生 |  | 工程部 |  | 樹林廠移動樹八廠 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17