升降機(電梯)定期檢查紀錄表

編號：  E018

設備名稱/位置：   貨梯 / 樹八廠                                  檢查日期:    年    月

| 項次 | 檢查內容及方法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 機械室出入門無破損、能自動閉鎖 |  |  |  |
| 2 | 室內狀況無積（滲）水、照明及通風良好 |  |  |  |
| 3 | 電動機運轉正常，無異音或震動 |  |  |  |
| 4 | 牽引機無漏油、異音、磨損或龜裂 |  |  |  |
| 5 | 搬器(車廂) 門扉無變形、脫軌或脫溝 |  |  |  |
| 6 | 搬器(車廂)門驅動機構性能良好 |  |  |  |
| 7 | 搬器(車廂)門導軌及踏板固定良好，無變形、龜裂 |  |  |  |
| 8 | 搬器(車廂)操作盤按鈕及信號顯示正常 |  |  |  |
| 9 | 搬器(車廂)廂內停止開關性能良好 |  |  |  |
| 10 | 搬器(車廂)標示 載重、用途標示應明確 |  |  |  |
| 11 | 搬器(車廂)停電照明、通風性能良好 |  |  |  |
| 12 | 搬器(車廂)廂上安全開關性能良好 |  |  |  |
| 13 | 各出入門各樓乘場踏板與搬器踏板之間隙 水平間隙應在4 cm以內，且應互相齊平。 |  |  |  |
| 14 | 各出入門密閉門扉無破損、變形或脫落 |  |  |  |
| 15 | 各出入門電氣裝置性能良好。 |  |  |  |
| 16 | 各出入門機械連鎖性能良好。 |  |  |  |
| 17 | 荷重及性能測試緊急停止裝置（夾軌器）動作確實，能制止搬器下降 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |

廠務：                                         檢查人員：