台灣福祉科技有限公司         服務電話: (02)-2268-8288

| 年度升降機保養內容 |  | 保養日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降機固定螺絲鎖緊 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 升降機洩壓檢查 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 升降機平台調整 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 升降機扭力 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 升降機後傾位置調升 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 升降機C型墊片 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 升降機機件潤滑 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 升降機外部電路 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 升降機控油壓管路 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 升降機控制閥、油封 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 升降機油壓缸檢測 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 升降機各軸承與傳動支點 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 升降機控制電路 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 氮氣缸檢測 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 服務鈴檢測 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 保養人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 複查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客戶確認： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安裝日期：             升降機型號/序號：                      門市：           建議:升降機使用約一年需進行年度保養