台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 三用電表 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | HALA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | TM37 |  |  | 允差 |  |  |  | 5% |  |
| 精度 |  | 電阻:0.01歐姆 交流電壓:0.1V 直流電壓:0.01V 直流電流:0.1A |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務單位 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 □外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | - |  |
|  |  | ▇免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | 三年 |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2021/1/4 |  | 新購 |  |  | OK |  | 劉威君 |  | 2024/1/4 | 新購 |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2021/1/4 | 劉威君 |  | 新購 | 謝元翔 |  | 廠務單位 |  |  |  |  |
| 2023/5/25 | 謝元翔 |  | 廠務單位 | 黃彩柔 |  | 總務 |  | 轉資產 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17