台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 游標卡尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | Mitutoyo/NO.530-119 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | M020 |  |  | 允差 |  |  |  | 原±0.02mm 2022.8.31調整為±0.1mm |  |
| 精度 |  | - |  |  | 保管單位 |  |  |  | 品保部-黃嘉鈺 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ▇外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 109.9.10 | - | 新購 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 110.9.10 | 無 |
| 110.01.11 | 昭俐(TAF) | 外校 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 111.1.11 | 無 |
| 110.11.04 | 昭俐(TAF) | 外校 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 111.11.04 | 無 |
| 2022.8.24 | CLC | CLL6299-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023.8.24 | 土城移入記錄 |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm, 若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021.11.4 | 黃嘉鈺 |  | 品保 | 林嘉檠 |  | 品保 |  | 移至土城廠使用 |  |  |
| 2023.5.25 | 劉威君 |  | 品保 | 黃嘉鈺 |  | 品保 |  | 轉回樹八保管 (土城TM28 轉樹八SM20) |  |  |
| 2023.7.25 | 黃嘉鈺 |  | 品保 | 陳郁嫺 |  | 總務 |  | 轉資產 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17