台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 角度塊規 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | 30° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | SM12 |  |  | 允差 |  |  |  | ±0.1° |  |
| 精度 |  | - |  |  | 保管單位 |  |  |  | 品管部 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗單位 | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2019.2.27 | CLC | 尺寸 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 2020/02/27 | - |
| 2020.2.27 | CLC | CLV07493-109 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 2021/2/27 | - |
| 2021.5.28 | CLC | CLV34881-110 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2022.5.28 |  |
| 2022.07.26 | CLC | CLV50478-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023.07.26 |  |
| 2023.9.22 | CLC | CLV63427-112 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2024.9.22 |  |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2019/12/9 | 江冠毅 |  | 工程部 | 鄧力鋼 |  | 工程部 |  | 土城廠遷移樹八廠 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17