台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

(Instrument History Card)

| 名稱 |  | 特級捲尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | KDS株式會社JIS 1級 型號：S16-55NK SP 規格：16巾5.5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | SM35 |  |  | 允差 |  |  |  | ±5mm |  |
| 精度 |  | 高精度±0.2mm以內 |  |  | 保管單位 |  |  |  | 品保 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | 五年 |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗單位 | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2024.09.13 | CLC | CLL08721-113 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2025.09.13 | TAF |
| 2025.09.16 | CLC | CLL09484-114 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2026.09.16 | TAF |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |

2024/03/25 V02. TB-T17