台灣福祉科技有限公司

設備履歷表

109年   03 月    03日

| 名稱 |  | 空壓機 | 品牌／型號／規格 | 天鵝牌SVP-205 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | E029 | 購入日期 | 109/03/03 |  |
| 保養週期 |  | 每月一次 | 啟用日期 | 109/03/03 |  |
| 使用單位 |  | 廠務部 | 放置地點 | 樹八廠 |  |
| 保養檢修記事 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 內容 |  |  |  | 實施者 |
| 109.03.03 | 新品購入，用於汰換產品部空壓機，當日啟用 |  |  |  | 林育麟 |
| 109.04.10 | 外觀清潔、檢查機油的容量、壓力表檢查 |  |  |  | 黃德生 |
| 109.05.08 | 外觀清潔、檢查機油的容量、壓力表檢查 |  |  |  | 黃德生 |
| 109.06.05 | 外觀清潔、檢查機油的容量、壓力表檢查 |  |  |  | 黃德生 |

105/12/01V01. TB-T13